## Sheet1
序号 | 物品 | 规格型号 | CAS号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 | 备注 | 科室 | 价格 | 总价 | 供货期限
1 | 胎牛血清 | / |  | Gibco | 4 | 瓶 |  | 药理室
2 | Rhinogen® 重组C因子内毒素检测试剂盒 | 货号：RAF-02 |  | 瑞诺生物 | 1 | 盒 |  | 药理室
3 | 狂犬病人免疫球蛋白国家标准品 | 批号：250011-201306，1.0ml/瓶 |  | 中检院 | 5 | 瓶 |  | 药理室
4 | 破伤风人免疫球蛋白国家标准品 | 批号：260010-201902，0.5ml/瓶 |  | 中检院 | 5 | 瓶 |  | 药理室
5 | 96孔细胞培养板 | 货号：3599，标准透明板，100块/箱 |  | Corning | 5 | 箱 |  | 药理室
6 | 6孔细胞培养板 | 货号：3516，标准透明板，50块/箱 |  | Corning | 5 | 箱 |  | 药理室
7 | Dionex™ IonPac™ CS19 IC色谱柱 | 250 mm×4 mm，货号076026 |  | 赛默飞 | 1 | 根 |  | 药理室
8 | Dionex™ IonPac™ CS19 IC色谱柱 | 50 mm×4 mm，货号076027 |  | 赛默飞 | 1 | 根 |  | 药理室
9 | 男士白大褂 | 长袖、175CM |  | / | 6 | 件 |  | 药理室
10 | 女士白大褂 | 长袖、165CM |  | / | 16 | 件 |  | 药理室
11 | MicroAmp™ 光学 8 联排管盖 | 货号:4323032，300个条板 |  | Applied Biosystems™ | 5 | 盒 |  | 药理室
12 | Eppendorf Research plus移液器 | 2-20uL，浅灰色，可调量程，目录编号：3123000098 |  | Eppendorf | 5 | 支 |  | 药理室
13 | 梅特勒pH计电极 | InLab Expert Pro-ISM |  | 梅特勒 | 1 | 套 |  | 药理室
14 | (左)氧氟沙星杂质A对照品 | 50mg | / | 中国食品药品检定研究院 | 5 | 支 | 批号：130614-201703 | 抗生素
15 | 长袖白大褂 | 女，L号 | / | / | 6 | 件 |  | 抗生素
16 | 移液器 | 1mL，带检定证书 | / | eppend | 2 | 只 |  | 抗生素
17 | 移液器 | 5mL，带检定证书 | / | eppend | 2 | 只 |  | 抗生素
18 | 磷酸 | AR/500ml | / | 国药 | 3 | 瓶 |  | 抗生素
19 | 葡聚糖凝胶色谱柱Sephadex G-10 | 10.0mm×300mm | / | 依利特 | 5 | 根 |  | 抗生素
20 | ACQUITY UPLC BEH C18 Colμmn | 2.1x150mm，1.7μm | / | Waters | 1 | 根 |  | 抗生素
21 | 一次性塑料培养皿 | 90mm*20mm10个/袋 500个/箱 |  | 比克曼 | 50 | 箱 |  | 抗生素
22 | 预开口液相小瓶瓶盖 | 9mm 100/PK |  |  | 10 | 盒 |  | 中药8
23 | 色谱柱（液相用） | Kromasil 100-5-C18（4.6×250mm，5μm） |  | 品牌：kromasil | 1 | 支 |  | 中药8
24 | 色谱柱（质谱用） | Waters CORTECS C18 （2.7 μm，4.6×150 mm） |  | 品牌：Waters | 1 | 支 |  | 中药8
25 | 10ml枪头 |  |  | Eppendorf | 5 | 包 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
26 | 5ml枪头 |  |  | Eppendorf | 5 | 包 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
27 | 1ml枪头 |  |  | Eppendorf | 5 | 包 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
28 | 1ml枪头盒 |  |  | 上海生工 | 2 | 个 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
29 | 二氯甲烷 | 500ml/瓶 分析纯 |  | 国药 | 20 | 瓶 |  | 中药8
30 | 盐酸 | 500ml/瓶 分析纯 |  | 国药 | 20 | 瓶 |  | 中药8
31 | 薄层色谱版 | TLC板，硅胶60 10×20cm 50块/盒 |  | 默克 | 25 | 盒 |  | 中药8
32 | 气质灯丝 | / | / | 岛津 | 6 | 个 | 货号：225-10340-91,加急 | 有机污染
33 | 植物油抽提溶剂（六号溶剂）溶液标准物质 | 10.0mg/mL | / | 计量院 | 2 | 支 | 只要计量院 | 有机污染
34 | 环己烷 | 色谱级，4L/瓶 | / | fisher | 2 | 瓶 | 加急 | 有机污染
35 | 乙酸乙酯 | 色谱级，4L/瓶 | / | fisher | 2 | 瓶 | 加急 | 有机污染
36 | 玻璃试剂瓶（棕色带盖 内含PE垫片） | 10ml，直径22mm,高度51mm | / | / | 100 | 支 | 加急 | 有机污染
37 | 玻璃试剂瓶（棕色带盖 内含PE垫片） | 20ml,直径28mm,高度60mm | / | / | 100 | 支 |  | 有机污染
38 | 玻璃试剂瓶（棕色带盖 内含PE垫片） | 30ml,直径27mm,高度78mm | / | / | 100 | 支 |  | 有机污染
39 | 克百威 | 100μg/mL，1mL | / | / | 1 | 支 | 加急 | 有机污染
40 | 三羟基克百威 | 100μg/mL，1mL | / | / | 1 | 支 | 加急 | 有机污染
41 | 离心管 | 50ml圆底按盖，25个/包 | / |  | 20 | 包 | 加急 | 有机污染
42 | 进样小瓶 | 2ml,100个/盒 | / |  | 50 | 盒 | 加急 | 有机污染
43 | 进样小瓶瓶盖（预切口） | 100个/包 | / |  | 30 | 包 | 加急 | 有机污染
44 | 进样小瓶瓶盖 | 100个/包 | / |  | 20 | 包 | 加急 | 有机污染
45 | 枪头 | 10ml，100个/包 | / |  | 2 | 包 | 适配VITLAB 10mL移液枪，加急 | 有机污染
46 | 枪头 | 5ml，100个/包 | / |  | 5 | 包 | 适配VITLAB 5mL移液枪，加急 | 有机污染
47 | 一次性注射器 | 2.5ml,200支/盒 | / |  | 10 | 盒 | 加急 | 有机污染
48 | 一次性注射器 | 5.0ml,100个/盒 | / |  | 3 | 盒 | 加急 | 有机污染
49 | PTFE滤头 | 13mm*0.22μm,100个/盒 | / | 上海安谱 | 10 | 盒 | 加急 | 有机污染
50 | 有机针式滤器（尼龙） | 13mm*0.22μm，100个/盒 | / | 上海安谱 | 20 | 盒 | 加急 | 有机污染
51 | 一次性塑料吸管 | 300支/盒 | / | 康健 | 5 | 盒 | 加急 | 有机污染
52 | Proteintech高级胎牛血清 | 500 mL | PM00011 | Proteintech | 1 | 瓶 | 支原体扩项用 加急，18909697007 | 抗生素
53 | 液相色谱柱堵头 | 1/16PEEK |  |  | 30 | 个 |  | 化学室
54 | 水系针式过滤头 孔径0.45um，水系 | 直径13mm，100个/盒 |  | 盒 | 3 | 盒 | 新疆样品 | 无机
55 | 康宁离心管（不带泡沫垫） | 50ml/支，50支/盒，10盒/箱 | 康宁 | 箱 | 4 | 箱 | 新疆样品 | 无机
56 | 正己烷 | HPLC/4L | 默克 | 瓶 | 2 | 瓶 | 新疆样品 | 无机
57 | 玻璃试管 | φ16×125 250个/盒，4盒/箱 | 14-961-30 | Brand | 4 | 箱 | 新疆样品 | 无机
58 | 10mL连盖离心管 | 200支/包 |  | 安徽世豪医疗器械有限公司 | 10 | 包 | 新疆样品 | 无机
59 | Na柱 | 1mL，48个/盒 |  | Thermo | 10 | 箱 | 新疆样品 | 无机
60 | Ag柱 | 1mL，48个/盒 |  | Thermo | 10 | 盒 | 新疆样品 | 无机
61 | 盐酸（易制毒） | AR/500ml | 西陇 | 瓶 | 3 | 瓶 | 新疆样品 | 无机
62 | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 | 0.1mol/L,500mL | / | 瓶 | 6 | 瓶 | 新疆样品 | 无机
63 | 婴幼儿配方乳粉中碘，氯 标准物质 | 40g/袋 |  | 中国检验检疫科学研究院 | 1 | 袋 | 婴配 | 无机
64 | 婴幼儿配方乳粉中铁、铜、锌、锰 标准物质 | 40g/袋 | QC-IP-739 | 中国检验检疫科学研究院 | 1 | 袋 | 婴配 | 无机
65 | 婴幼儿配方乳粉中硒、磷 标准物质 | 40g/袋 | QC-IP-734 | 中国检验检疫科学研究院 | 1 | 袋 | 婴配 | 无机
66 | 婴幼儿配方乳粉中钙、钠、钾、镁 标准物质 | 40g/袋 | QC-IP-735 | 中国检验检疫科学研究院 | 1 | 袋 | 婴配 | 无机
67 | 硝酸钾电解液 | 1mol/L 250mL |  | 梅特勒-托利多 | 1 | 瓶 | 婴配 | 无机
68 | 滴定电极 | DMi141-SC | / | 梅特勒 | 1 | 支 | 婴配 | 无机
69 | 石墨管 横向 | H100203 | / | 宜谱瑞斯 | 4 | 盒 | 新疆样品 | 无机
70 | 进样杯 | 1mL | / | 宜谱瑞斯 | 10 | 盒 | 新疆样品 | 无机
报价时请注明规格或包装规格，例如：“此单价为1支，10mg/支”；“此单价为1包，10个/包或此单价为1箱，200个/箱。
请严格按照科室提供的货号、品牌及数量进行报价，不得拆分，不得随意更改品牌。
标准品的采购如果科室未注明是液体的，均以固体标准品报价，否则后果由中标方承担。
科室未注明品牌的，报价时请标注品牌及型号。
若报价单中空缺项较多，则该司报价不予比价。
中标后，请按合同中供货时间及时供货，需送货上门，否则后果由中标方承担。
请将报价单以PDF格式（同时附一份EXCEL格式），PDF需盖章并留联系电话，于2025年12月11日9:30前发至邮箱：sysyhccg@163.com

## 附页
分装瓶