## Sheet1
序号 | 物品 | 规格型号 | CAS号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 | 备注 | 科室 | 价格 | 总价 | 供货期限
1 | 11506158 物镜 N PLAN 100x/1.25 OIL | N PLAN 100x/1.25 OIL | 11506158 | 徕卡 | 1 | 个 |  | 中药8
2 | MicroAmp® 0ptical 8-Cap Strip | 300条/盒 | 4323032 | applied biosystems | 3 | 盒 |  | 中药8
3 | MicroAmp® 0ptical 8-Tube Strip (0.2 mL) | 125条/盒 | 4316567 | applied biosystems | 5 | 盒 |  | 中药8
4 | 5ml移液枪 |  |  | eppend | 1 | 把 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
5 | 10ml移液枪 |  |  | eppend | 1 | 把 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
6 | 薄层色谱版 | 200×100mm;G;0.23mm;5-20μm |  | 银龙（烟台华阳新材料科技有限公司） | 20 | 盒 |  | 中药8
7 | 电流钳校准同轴电缆 | 需配合现有电流钳F-120-9A | / | FCC | 1 | 个 | 用于电流注入探头校验 | 有源
8 | 电流钳校准同轴夹具 | 频率范围100kHz-400MHz,需配合现有电流钳F-120-9A | / | FCC/FCC-BCICF-4 | 1 | 个 | 用于电流注入探头校验 | 有源
9 | 高压差分探头 | 7kV高压，衰减比1:1000、1:100 | / | PINTECH/PT-8010 | 1 | 个 | 用于浪涌电压校验 | 有源
10 | 示波器探头 | TTP1000 1GHz Probe 300V CAT II 3.9pF/10MΩ |  | Tektronix | 1 | 1 | 配合泰克示波器 | 有源
11 | 混合阴离子（PXA)固相色谱柱 | 150mg/6mL |  | 迪马 | 20 | 盒 | 用于2026年乙二胺四乙酸盐的测定，库存为0 | 添加剂
12 | C18固相萃取柱 | 500mg/6mL |  | 迪马 | 20 | 盒 | 用于2026年脱氢乙酸的测定，库存为0 | 添加剂
13 | 气相高惰性分流衬管 | 5个/盒 |  |  | 5 | 盒 | 货号：225-20803-01，气相色谱进样分析使用 | 添加剂
14 | 气相色谱自动进样针 | 10 μl |  |  | 10 | 盒 | 货号：221-34618，气相色谱进样分析使用 | 添加剂
15 | 固相萃取小柱 | 硅胶基质，ProElut Silica 500mg/6mL，30/pk |  |  | 5 | 盒 | 检测维生素D项目，GB 5009.296-2023（第三法）中特膳食品专项前处理使用 | 添加剂
16 | 固相萃取小柱 | ProElut PLS 固相萃取柱 500mg/6mL 30个/盒 |  |  | 10 | 盒 | 货号：68005；纽甜项目，实验前处理使用 | 添加剂
17 | 瓷珠菌种保存管 | 50支/盒 |  | 青岛海博 | 1 | 盒 |  | 微生物
18 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒，尺码：S |  |  | 40 | 盒 |  | 微生物
19 | 一次性无粉乳胶手套 | 100只/盒，尺码：XL |  |  | 20 | 盒 |  | 微生物
20 | 一次性医用外科口罩 |  |  | 稳健 | 500 | 只 |  | 微生物
21 | 植物乳杆菌冻干菌种（泛酸） |  |  | 天津西诺通科805341 | 6 | 瓶 |  | 微生物
22 | 植物乳杆菌冻干菌种（烟酸） |  |  | 天津西诺通科805351 | 3 | 瓶 |  | 微生物
23 | 植物乳杆菌冻干菌种（生物素） | VW007-2 |  | 西诺通科 | 6 | 支 |  | 微生物
24 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50次 |  | 天根 | 1 | 盒 |  | 微生物
25 | 生物素测定培养基 | 8491 |  | 西诺通科 | 4 | 瓶 |  | 微生物
26 | 静水压转接夹具 |  |  | 济南寰正 | 1 | 套 | GB 19082-2023的要求5.4.6的要求 | 无源
27 | 弯曲气流阻力增加测试装置 |  |  | 济南寰正 | 1 | 套 | 符合YY 0461-2003中4.8的要求 | 无源
28 | 顺应性测试工装 |  |  | 济南寰正 | 1 | 套 | 符合YY 0461-2003中4.9的要求 符合YY/T 0735.1-2009中6.5的要求 | 无源
29 | 大肠埃希氏菌25123工作菌株 | 菌株编号：D0015，5套/盒 |  | CICC | 2 | 盒 | 用于防护服噬菌体穿透试验 | 无源
30 | 大肠埃希氏菌噬菌体Phi-X174定量标准样品 | 菌株编号：A0250，2支/盒 |  | CICC | 6 | 盒 | 用于防护服噬菌体穿透试验 | 无源
31 | 阻菌装置 |  |  | 济南寰正 | 10 | 套 | 符合YY/T 0471.5-2017的要求 | 无源
32 | 原子吸收光谱仪Sn编码灯 |  |  |  | 1 | 个 | Thermo Scientific iCE 3000 series | 无源
33 | 原子吸收光谱仪Ba编码灯 |  |  |  | 1 | 个 | Thermo Scientific iCE 3000 series | 无源
34 | 薄膜过滤器 | B-PY330 ，12个每箱 |  |  | 4 | 箱 |  | 无源
35 | 薄膜过滤器 | B-PY220 ，18个每箱 |  |  | 4 | 箱 |  | 无源
36 | 薄膜过滤器 | FC752 ，12个每箱 |  |  | 4 | 箱 |  | 无源
37 | 编织袋 | 宽60cm × 长80cm;100条/件 |  |  | 3 | 件 | 加急 | 动管中心
38 | 生物指示剂 | B1321-T； 50支/盒； |  |  | 1 | 盒 | 加急 | 动管中心
39 | 混标（酚丁、双丙酚丁、双已酚丁、双庚酚丁、双辛酚丁、双环丙甲酰酚丁、双环己甲酰酚丁、三环丙甲酰酚丁、6-氟双丙酚丁、5-氯酚丁、5-氯双醋酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯） | 100μg/mL, 1mL |  |  | 支 | 1 | 总局非法添加保健食品任务 | 添加剂
40 | 乙腈中3种药物混标溶液（BJS 202208） | 100μg/mL, 1mL |  |  | 支 | 1 | 总局非法添加保健食品任务 | 添加剂
41 | HLB固相萃取柱 | 500mg,6mL |  | 货号：5610-2147 | 盒 | 20 | 丙酸新标准第一法用 | 添加剂
42 | HLB固相萃取柱 | 60mg,3mL |  | 货号：5610-2145 | 盒 | 20 | 香兰素类和那非类95种用 | 添加剂
43 | XBridge Amide 3.5um | 2.1*100mm，186004860 |  | 根 | 1 |  | BJS201901降糖类27种系统1，总局保健食品非法添加任务 | 添加剂
44 | Shim-pack GIST | 2.1*150mm，227-30001-05 |  | 根 | 1 |  | BJS202405那非类95种，总局保健食品非法添加任务 | 添加剂
45 | 氧电池 | 适配Maxtec厂家MAXO2＋氧浓度检测仪外置的 | / | / | 2 | 个 | 氧浓度检测仪配套耗材，外置的，见图 | 有源室
46 | 聚酰胺薄膜 | 20×10 |  | 国药 | 1 | 箱 |  | 中药8
47 | SP-2560气相色谱柱 | 100m*0.25mm*0.2um |  |  | 2 | 根 | SUPELCO 货号：24056 | 理化室
48 | C18柱 |  |  |  | 3 | 根 | 岛津货号：5020-07345 | 理化室
49 | 移液枪（可调式） | 5mL |  |  | 2 | 根 | 吉尔森 | 理化室
50 | 移液枪（可调试） | 1mL |  |  | 5 | 根 | 吉尔森 | 理化室
51 | 移液枪（可调试） | 200ul |  |  | 1 | 根 | 吉尔森 | 理化室
52 | CORTECS T3 | Waters 1.6μm，2.1mmX150mm |  |  | 1 |  |  | 中药7
53 | 液相色谱柱 | Zafex supfex JX-C18 4.6×250,5μm |  |  | 1 |  |  | 中药7
54 | 液相色谱柱 | 安捷伦 ZORBAX SB-C18色谱柱 4.6×250mm 5μm |  |  | 1 |  |  | 中药7
55 | UPLC液相色谱柱 | MORHCHEN Caprisil HSS T3 1.8μm 120A 100mm×2.1mm |  |  | 1 |  |  | 中药7
56 | 液相色谱柱 | agilent zorbax plus c18 |  |  | 1 |  |  | 中药7
57 | 高效液相仪器泵 | Thermo Ultimate U3000 |  |  | 1 |  |  | 中药7
58 | 液相比例阀组件 | 安捷伦 G1311-67701 |  |  | 1 |  |  | 中药7
59 | 除菌过滤器 | LC134 | / | ELGA | 1 | 个 | 匹配ELGA超纯水仪用 | 无机
60 | 丝口试剂瓶 | 1000mL | 蜀牛 |  | 2 | 个 |  | 化学室
61 | 高硼硅丝口试剂瓶 | 2000mL | 蜀牛 |  | 2 | 个 |  | 化学室
62 | 小口试剂瓶 | 5L | 蜀牛 |  | 2 | 个 |  | 化学室
63 | 手术剪刀直尖 | 18cm，直尖 |  |  | 2 | 个 |  | 化学室
64 | 干燥器（附磁板） | 300mm | 盐城 |  | 3 | 个 |  | 化学室
65 | 有机相针式滤器（尼龙） | 13mm×0.22um, 100个/盒 | 迪马科技 |  | 20 | 盒 |  | 化学室
66 | 扁型称量瓶 | 50*30 | 蜀牛 |  | 30 | 个 |  | 化学室
67 | 洗耳球 | 60mL |  |  | 30 | 个 |  | 化学室
68 | 气相陶瓷刀片 | 5181-8836Agliben，仪器适配 |  |  | 3 | 个 |  | 化学室
69 | 干燥器（附磁板） | 240mm | 盐城 |  | 2 | 个 |  | 化学室
70 | 冬季长袖白大褂 | 女，M码 |  |  | 2 | 件 |  | 化学室
71 | 冬季长袖白大褂 | 男，L码 |  |  | 2 | 件 |  | 化学室
72 | 冬季长袖白大褂 | 女，L码 |  |  | 7 | 件 |  | 化学室
73 | 冬季长袖白大褂 | 女，XL码 |  |  | 4 | 件 |  | 化学室
74 | 安全废液桶S60 | TA10L60 | / | 广州优诺 | 7 | 个 |  | 抗生素
75 | 三孔废液盖S60 | TAOU0360 | / | 广州优诺 | 7 | 个 |  | 抗生素
76 | 废气过滤器（活性炭罐） | TAOU00B | / | 广州优诺 | 15 | 个 |  | 抗生素
77 | 单向进气阀（流动相盖） | TAIN00B，带书写标签 | / | 广州优诺 | 5 | 盒 |  | 抗生素
78 | 溶剂安全瓶盖 | SE38-01 | / | 澳维 | 25 | 个 |  | 抗生素
79 | 微孔滤膜 | 孔径0.45μm、直径25mm，一面印有间隔3mm的格栅 | / | / | 2 | 盒 |  | 抗生素
80 | 上嘴抽滤瓶真空过滤瓶+胶塞+胶管 | 500mL | / | / | 1 | 个 |  | 抗生素
81 | 点样毛细管 | 5ul |  |  | 2 | 盒 | 检验需要 | 化学室
82 | 1250μl袋装吸头 | 型号：T-001-1250 | LABSELECT |  | 5 | 袋 | 检验需要 | 化学室
83 | 丝口试剂瓶 | 3000mL | 蜀牛 |  | 2 | 个 | 检验需要 | 化学室
84 | 薄层层析制备板 | PLC Silica Gel GF254，10cm×10cm | 乐妍 |  | 1 | 盒 | 检验需要 | 化学室
85 | 滤杯 | 25ml | / | / | 2 | 个 | 目录内无该规格滤杯 | 抗生素
86 | 滤膜保存盒 | 25mm | / | / | 10 | 个 | 显微计数法测定不溶性微粒用 | 抗生素
87 | 安捷伦最大光强卡套式流通池 | 60 mm，4.0μL，货号G4212-60007 |  |  | 1 | 个 | 可增强安捷伦高效液相色谱仪检测器灵敏度 | 抗生素
88 | 茚三酮显色溶液套装 | 299-70501 | 和光纯药，适配日立分析仪 |  | 2 | 瓶 |  | 化学室
89 | 氨基酸分析仪缓冲液 |  | 日立PH-4 |  | 2 | 瓶 |  | 化学室
90 | 阳离子电解再生抑制器 | 88668 | Dionex |  | 1 | 个 |  | 化学室
91 | ghost buster ColμmnⅡ捕集柱 | 4.0×50mm，06100-31008 | 月旭 |  | 1 | 根 |  | 化学室
92 | 离子色谱柱CS12A | 5×250mm | Thermo |  | 1 | 根 |  | 化学室
93 | 离子色谱保护柱CG12A | 5×50mm | Thermo |  | 1 | 根 |  | 化学室
94 | Waters XSelect HSS T3 | 3.0mm×150mm，2.5μm | Waters |  | 1 | 根 |  | 化学室
95 | ZORBAX Eclipse XCB-C18 | 2.1×100mm，3.5-Micron | 安捷伦 |  | 1 | 根 |  | 化学室
96 | 液质喷雾针 | 货号：OPTON-53010 | 赛默飞 |  | 1 | 根 |  | 化学室
97 | DB-FFAP | 30.0m×0.53mm×0.5μm | Agilent |  | 1 | 根 |  | 化学室
98 | DB-1701 | 30.0m×0.25mm×0.25μm | Agilent |  | 1 | 根 |  | 化学室
99 | DB-1 | 30m×0.32mm，1μm | 安捷伦 |  | 1 | 根 |  | 化学室
100 | DB-5 | 30m×0.32mm，1μm | 安捷伦 |  | 1 | 根 |  | 化学室
101 | DB-WAX | 30m×0.32mm，1μm | 安捷伦 |  | 1 | 根 |  | 化学室
102 | 铂金坩埚50ml |  |  |  | 4 | 个 |  | 化学室
103 | 淋洗瓶4L |  | thermo |  | 1 | 个 |  | 化学室
104 | 燃烧氧瓶1000ml |  |  |  | 4 | 个 |  | 化学室
105 | 液质APCI源雾化器组件 | G1946-67037 | 安捷伦 |  | 1 | 个 |  | 化学室
106 | 0.22um有机系一次性滤膜（尼龙66） | 100个/盒，大直径 | GREEN MALL |  | 10 | 盒 |  | 化妆品
107 | 0.45um有机系一次性滤膜（尼龙66） | 100个/盒，大直径 | GREEN MALL |  | 10 | 盒 |  | 化妆品
报价时请注明规格或包装规格，例如：“此单价为1支，10mg/支”；“此单价为1包，10个/包或此单价为1箱，200个/箱。
请严格按照科室提供的货号、品牌及数量进行报价，不得拆分，不得随意更改品牌。
标准品的采购如果科室未注明是液体的，均以固体标准品报价，否则后果由中标方承担。
科室未注明品牌的，报价时请标注品牌及型号。
若报价单中空缺项较多，则该司报价不予比价。
中标后，请按合同中供货时间及时供货，需送货上门，否则后果由中标方承担。
请将报价单以PDF格式（同时附一份EXCEL格式），PDF需盖章并留联系电话，于2025年12月11日13:30前发至邮箱：sysyhccg@163.com