## Sheet1
序号 | 物品 | 规格型号 | CAS号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 | 备注 | 科室 | 价格 | 总价 | 中标单位
1 | 11506158 物镜 N PLAN 100x/1.25 OIL | N PLAN 100x/1.25 OIL | 11506158 | 徕卡 | 1 | 个 |  | 中药8
2 | 薄层色谱版 | 200×100mm;G;0.23mm;5-20μm |  | 银龙（烟台华阳新材料科技有限公司） | 20 | 盒 |  | 中药8
3 | 电流钳校准同轴电缆 | 需配合现有电流钳F-120-9A | / | FCC | 1 | 个 | 用于电流注入探头校验 | 有源
4 | 电流钳校准同轴夹具 | 频率范围100kHz-400MHz,需配合现有电流钳F-120-9A | / | FCC/FCC-BCICF-4 | 1 | 个 | 用于电流注入探头校验 | 有源
5 | 高压差分探头 | 7kV高压，衰减比1:1000、1:100 | / | PINTECH/PT-8010 | 1 | 个 | 用于浪涌电压校验 | 有源
6 | 示波器探头 | TTP1000 1GHz Probe 300V CAT II 3.9pF/10MΩ |  | Tektronix | 1 | 1 | 配合泰克示波器 | 有源
7 | 混合阴离子（PXA)固相色谱柱 | 150mg/6mL |  | 迪马 | 20 | 盒 | 用于2026年乙二胺四乙酸盐的测定，库存为0 | 添加剂
8 | C18固相萃取柱 | 500mg/6mL |  | 迪马 | 20 | 盒 | 用于2026年脱氢乙酸的测定，库存为0 | 添加剂
9 | 固相萃取小柱 | 硅胶基质，ProElut Silica 500mg/6mL，30/pk |  |  | 5 | 盒 | 检测维生素D项目，GB 5009.296-2023（第三法）中特膳食品专项前处理使用 | 添加剂
10 | 固相萃取小柱 | ProElut PLS 固相萃取柱 500mg/6mL 30个/盒 |  |  | 10 | 盒 | 货号：68005；纽甜项目，实验前处理使用 | 添加剂
14 | 植物乳杆菌冻干菌种（泛酸） |  |  | 天津西诺通科805341 | 6 | 瓶 |  | 微生物
15 | 植物乳杆菌冻干菌种（烟酸） |  |  | 天津西诺通科805351 | 3 | 瓶 |  | 微生物
16 | 植物乳杆菌冻干菌种（生物素） | VW007-2 |  | 西诺通科 | 6 | 支 |  | 微生物
17 | 生物素测定培养基 | 8491 |  | 西诺通科 | 4 | 瓶 |  | 微生物
18 | 混标（酚丁、双丙酚丁、双已酚丁、双庚酚丁、双辛酚丁、双环丙甲酰酚丁、双环己甲酰酚丁、三环丙甲酰酚丁、6-氟双丙酚丁、5-氯酚丁、5-氯双醋酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯） | 100μg/mL, 1mL |  |  | 支 | 1 | 总局非法添加保健食品任务 | 添加剂
19 | 乙腈中3种药物混标溶液（BJS 202208） | 100μg/mL, 1mL |  |  | 支 | 1 | 总局非法添加保健食品任务 | 添加剂
20 | HLB固相萃取柱 | 500mg,6mL |  | 货号：5610-2147 | 盒 | 20 | 丙酸新标准第一法用 | 添加剂
21 | Shim-pack GIST | 2.1*150mm，227-30001-05 |  | 根 | 1 |  | BJS202405那非类95种，总局保健食品非法添加任务 | 添加剂
22 | 氧电池 | 适配Maxtec厂家MAXO2＋氧浓度检测仪外置的 | / | / | 2 | 个 | 氧浓度检测仪配套耗材，外置的，见图 | 有源室
23 | 聚酰胺薄膜 | 20×10 |  | 国药 | 1 | 箱 |  | 中药8
24 | C18柱 |  |  |  | 3 | 根 | 岛津货号：5020-07345 | 理化室
25 | 液相色谱柱 | agilent zorbax plus c18 |  |  | 1 |  | 204215-308 | 中药7
26 | 高效液相仪器泵 | Thermo Ultimate U3000 |  | 见图 | 1 |  |  | 中药7
27 | 液相比例阀组件 | 安捷伦 G1311-67701 |  |  | 1 |  |  | 中药7
28 | 手术剪刀直尖 | 18cm，直尖 |  |  | 2 | 个 |  | 化学室
29 | 有机相针式滤器（尼龙） | 13mm×0.22um, 100个/盒 | 迪马科技 |  | 20 | 盒 |  | 化学室
30 | 扁型称量瓶 | 50*30 | 蜀牛 |  | 30 | 个 |  | 化学室
31 | 气相陶瓷刀片 | 5181-8836Agliben，仪器适配 |  |  | 3 | 个 |  | 化学室
32 | 单向进气阀（流动相盖） | TAIN00B，带书写标签 | / | 广州优诺 | 5 | 盒 |  | 抗生素
33 | 溶剂安全瓶盖 | SE38-01 | / | 澳维 | 25 | 个 |  | 抗生素
34 | 微孔滤膜 | 孔径0.45μm、直径25mm，一面印有间隔3mm的格栅 | / | / | 2 | 盒 |  | 抗生素
35 | 上嘴抽滤瓶真空过滤瓶+胶塞+胶管 | 500mL | / | / | 1 | 个 |  | 抗生素
36 | 点样毛细管 | 5ul |  |  | 2 | 盒 | 检验需要 | 化学室
37 | 薄层层析制备板 | PLC Silica Gel GF254，10cm×10cm | 乐妍 |  | 1 | 盒 | 检验需要 | 化学室
38 | 滤杯 | 25ml | / | / | 2 | 个 |  | 抗生素
39 | 滤膜保存盒 | 25mm | / | / | 10 | 个 | 显微计数法测定不溶性微粒用 | 抗生素
40 | 一次性台布 | 规格：240×240 cm;10张 /袋；10袋/件 |  |  | 6 | 件 |  | 动管中心
41 | 尿碱融通剂 | 2.5L/瓶；30瓶/件 |  |  | 1 | 件 |  | 动管中心
报价时请注明规格或包装规格，例如：“此单价为1支，10mg/支”；“此单价为1包，10个/包或此单价为1箱，200个/箱。
请严格按照科室提供的货号、品牌及数量进行报价，不得拆分，不得随意更改品牌。
标准品的采购如果科室未注明是液体的，均以固体标准品报价，否则后果由中标方承担。
科室未注明品牌的，报价时请标注品牌及型号。
若报价单中空缺项较多，则该司报价不予比价。
中标后，请按合同中供货时间及时供货，需送货上门，否则后果由中标方承担。
请将报价单以PDF格式（同时附一份EXCEL格式），PDF需盖章并留联系电话，于2025年12月16日09:30前发至邮箱：sysyhccg@163.com