## Sheet1
序号 | 物品 | 规格型号 | CAS号 | 参考厂家 | 数量 | 单位 | 备注 | 科室 | 价格 | 总价 | 供货期限
1 | 一次性塑料培养皿 | 90mm*15，500个/箱 |  | 比克曼 | 10 | 箱 |  | 微生物
2 | 一次性塑料涂布棒（独立包装） | 1支/袋 ，100袋/盒， |  | 比克曼 | 50 | 盒 |  | 微生物
3 | 一次性无菌定量接种环 | 10ul，10支/包，100包/盒 |  |  | 6 | 盒 |  | 微生物
4 | 枪头盒 | 10mL |  |  | 2 | 盒 |  | 微生物
5 | 1000uL移液器吸头 | F600222-0001 |  | 上海生工 | 4 | 包 |  | 微生物
6 | 移液器吸头 | KG5411,100μL，带滤芯 |  | KIRGEN | 10 | 包 |  | 微生物
7 | 液相小瓶瓶盖 | 盖和垫不要分开 |  |  | 100 | 包 |  | 化学室
8 | 顶空瓶盖 | 5183-4477 | 安捷伦 |  | 10 | 包 |  | 化学室
9 | 称量纸 | 50*50mm,500张/包 |  |  | 30 | 包 |  | 化学室
10 | 纽扣电池 | LR44 |  |  | 10 | 颗 | 冰箱温度计使用 | 添加剂
11 | 强力剪刀 | QHSS-195 |  |  | 5 | 把 | 丁香酚实验中，处理鲫鱼样品及其他样品前处理使用 | 添加剂
12 | 低型烧杯 | 50mL |  |  | 20 | 个 | 实验调PH值使用 | 添加剂
13 | 10ML枪头（50个/袋） | 货号：6044-4 |  | 吉尔森 | 8 | 包 | 样品前处理使用，品牌与移液器枪适配 | 添加剂
14 | 液相小瓶内衬管 |  |  |  | 10 | 盒 | 液相色谱进样分析使用 | 添加剂
15 | 蒸馏仪玻璃配件 | DSF308智能一体化蒸馏仪 |  | 山东济南盛泰电子科技有限公司 | 3 | 个 | 样品蒸馏配套的玻璃配件见图 | 无机元素
16 | 笔式电动移液器（5~1000μl） |  |  | pipetty | 1 | 把 | 陈灵丽（名贵课题报销） | 中药8
17 | 笔式电动移液器（5~1000μl） |  |  | pipetty | 2 | 把 |  | 中药8
18 | 一次性注射器的0.22um有机过滤头有机相 | 200/盒 |  |  | 5 | 盒 |  | 无源
19 | 10mL移液枪头 | 100只/包 |  | Eppendorf | 5 | 包 |  | 无源
20 | 蓝口瓶 | 2000mL |  |  | 4 | 个 |  | 无源
21 | 蓝口瓶 | 4000mL |  |  | 2 | 个 |  | 无源
22 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒，尺码：M |  |  | 1 | 箱 |  | 无源
23 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒，尺码：L |  |  | 1 | 箱 |  | 无源
24 | ABI 7500仪器校准板 |  |  |  | 1 | 盒 | 4351151
25 | ABI 7500仪器校准板 |  |  |  | 1 | 盒 | 货号：4349180 | 无源
26 | ABI 7500仪器验证板（Taqman RNase P 96-well Instrument Verification Plate） |  |  |  | 1 | 盒 | 货号：4350584 | 无源
27 | 液相进液小瓶 | 1.5mL |  |  | 5 | 盒 |  | 无源
28 | 滤膜-尼龙膜 | 尺寸25mm，孔径0.45um，50片/包 |  |  | 5 | 包 |  | 无源
29 | 液相两通 | HKCG2-0162703 | 汉尧 |  | 20 | 个 |  | 化学室
30 | 液相小瓶（无色） | 1.5ml |  |  | 50 | 盒 | 加急 | 化学室
31 | 液相小瓶（棕色） | 1.5ml |  |  | 50 | 盒 | 加急 | 化学室
32 | 1,3-丁二醇 | 100ml，AR |  |  | 1 | 瓶 |  | 化学室
33 | 不锈钢镊子直头 | 14cm，把 |  |  | 5 | 把 |  | 化学室
34 | 不锈钢镊子直头 | 18cm，把 |  |  | 5 | 把 |  | 化学室
35 | 内螺口梨形漏斗（螺旋密封塞款式） | 500mL，个， | / | / | 10 | 个 | 加急，图片样式，不要棕色 | 有机污染
36 | 李氏菌增菌肉汤 1(FB1) | CM510-06 |  | 北京陆桥 | 30 | 盒 |  | 微生物
37 | 李氏菌增菌肉汤 2(FB2) | CM510-05B |  | 北京陆桥 | 15 | 盒 |  | 微生物
38 | 沙门显色培养基 | 1L |  | 科玛嘉 | 2 | 瓶 |  | 微生物
39 | 沙门+显色培养基 | 1L |  | 科玛嘉 | 2 | 瓶 |  | 微生物
40 | 泛酸国标法检测试剂 (微孔板法) | 805142-01（384孔） |  | 天津西诺通科 | 2 | 套 |  | 微生物
41 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000mL（30.7g） |  | 科玛嘉 | 2 | 瓶 |  | 微生物
42 | 121℃压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 自含式，100支/盒 |  | 爱斯牌 | 1 | 盒 |  | 微生物
43 | 0.22μm无菌滤头 | 16541K |  | 赛多利斯 | 10 | 盒 |  | 微生物
44 | Baird-Parker 琼脂基础 | 1000g |  | 北京陆桥 | 15 | 瓶 |  | 微生物
45 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5ml/支*10 |  | 北京陆桥 | 200 | 盒 |  | 微生物
46 | 具塞锥形瓶（配硅胶塞） | 100mL |  |  | 40 | 只 |  | 微生物
47 | 磁珠法微生物DNA提取试剂盒 | DE1696B |  |  | 1 | 盒 | 加急 | 微生物
48 | 七种乳酸菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | YZL0102 |  |  | 1 | 盒 | 加急 | 微生物
49 | 7种乳酸菌核酸多重实时荧光PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法） | D7577YF-24T-200 |  |  | 1 | 盒 | 加急 | 微生物
50 | 一次性塑料培养皿 | 90mm*15mm，10个/袋 500个/箱 |  |  | 1 | 箱 | 加急 | 无源
51 | 1000μl带滤芯无菌移液枪枪头盒装（无酶无热原） | 96只/盒（枪头长约13cm） |  |  | 20 | 盒 | 加急 | 无源
52 | 藻酸盐印模粉（变色型） | 500g/袋 |  | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 4 | 袋 |  | 无源
53 | 牙科石膏（4型） | 1Kg/袋 |  | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 2 | 袋 |  | 无源
54 | “紫荆”牙科琼脂基水胶体印模材料 | 32支/盒 |  | 日进齿科材料(昆山)有限公司 | 5 | 盒 |  | 无源
55 | “紫荆”牙科琼脂印模材输送器 |  |  | 日进齿科材料(昆山)有限公司 | 1 | 个 |  | 无源
56 | 胶原蛋白海绵 | 厚度5（mm），100x100 |  | 江苏百纳医疗科技有限公司 | 10 | 只 |  | 无源
57 | 吸收性止血明胶海绵 | 型号:D型，规格80mm×60mm×5mm |  | 江西众强实业有限公司 | 10 | 只 |  | 无源
58 | 淋洗瓶4L | 货号063292 | thermo |  | 1 | 个 |  | 化学室
59 | 一次性丁腈手套 | 100只/盒，尺码：S |  |  | 40 | 盒 |  | 微生物
60 | 一次性无粉乳胶手套 | 100只/盒，尺码：XL |  |  | 20 | 盒 |  | 微生物
61 | 一次性医用外科口罩 |  |  | 稳健 | 500 | 只 |  | 微生物
62 | 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 |  |  |  | 1 | 瓶 |  | 微生物
63 | 帆船牌玻璃砂芯坩埚式过滤器 | G2 60ML |  |  | 20 | 个 |  | 理化
64 | 集成膳食纤维总量试剂盒 |  |  | Megazyme 公司货号K-INTDF | 1 | 盒 |  | 理化
65 | 硅藻土 |  |  | 默克 Clite545 | 1 | 瓶 |  | 理化
66 | 气相高惰性分流衬 | 5个/盒 |  | 岛津 | 6 | 盒 |  | 无机元素
67 | HP-5 气相色谱柱 | 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 |  | Agilent | 1 | 根 |  | 无机元素
68 | 手术剪刀组织直圆 | 13cm，直圆头 |  |  | 10 | 把 |  | 中药8
69 | 13cm，直圆头 | 数显，0-300mm |  |  | 1 | 把 |  | 中药8
70 | 安捷伦气相色谱柱-MS | DB-23 30m*0.250mm*0.25 Micron |  |  | 1 |  |  | 中药7
71 | 岛津气相色谱柱-MS | SH-2560 30m *0.250mm*0.25 Micron |  |  | 1 |  |  | 中药7
报价时请注明规格或包装规格，例如：“此单价为1支，10mg/支”；“此单价为1包，10个/包或此单价为1箱，200个/箱。
请严格按照科室提供的货号、品牌及数量进行报价，不得拆分，不得随意更改品牌。
标准品的采购如果科室未注明是液体的，均以固体标准品报价，否则后果由中标方承担。
科室未注明品牌的，报价时请标注品牌及型号。
若报价单中空缺项较多，则该司报价不予比价。
中标后，请按合同中供货时间及时供货，需送货上门，否则后果由中标方承担。
请将报价单以PDF格式（同时附一份EXCEL格式），PDF需盖章并留联系电话，于2025年12月25日9:30前发至邮箱：sysyhccg@163.com