安徽省食品药品检验研究院食品所楼、库房器械楼、

药检楼、检测技术大楼配电房高低压配电柜、

高压电缆及变压器维保

招 标 文 件

招标人: 安徽省食品药品检验研究院

二0二五年12月

目 录

第一章  招标公告

第二章  项目要求

第三章  评审方法和标准

第四章  投标报价汇总表格式

第一章  招标公告

安徽省食品药品检验研究院现对配电房高低压配电柜、高压电缆、变压器维保进行招标邀请合格投标人(以下简称投标人)前来参加投标。

投标截止时间：2025年12月12日

联系人：王工

联系电话：63710035

一、招标简述

1、项目名称:安徽省食品药品检验研究院配电房高低压配电柜、高压电缆及变压器维保。

2、招标人:安徽省食品药品检验研究院。

3、维保划分:安徽省食品药品检验研究院内食品所楼、药检楼、库房器械楼、检测技术大楼四栋大楼配电房高低压配电柜、高压电缆及变压器维保。

二、项目概况

1、工程地点:安徽省食品药品检验研究院(乌鲁木齐路15号)。

2、招标内容:为配电房高低压配电柜、高压电缆及变压器维保，自行报价，以年度为单位。

三、投标人资格要求

1、投标人须具备独立法人资格。

2、投标人必须取得有关行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3、投标人应遵守有关的中国法律和规章条例，无不良信用记录。

4、投投标人需具备输变电工程专业承包、机电工程总承包或电力工程施工总承包三级及以上，承装类三级、承修类三级、承试类四级及以上。

5、具备机电工程专业二级及以上注册建造师。

6、配备的配电房工作人员需持有高压上岗证等有关证书，投标人需提供本单位社会保险购买证明及有效的人身意外伤害保险证明材料(保额不低于 100万元)。

四、对投标书的要求

1、标书主要内容:报价及相关服务承诺等;企业简介，企业相关资质证书;经年审合格的营业执照副本复印件;近三年主要业绩及类似项目合同复印件;法定代表人授权书、被授权人身份证等资料。提供本公司最新的财务报表、上月公司账户余额及公司社保人员缴存清单。

2、配备的配电房工作人员需持有高压上岗证等有关证书。

3、投标人需要提供的近四年业绩合同，至少有一条类似维保合同。

4、投标人在投标文件中须按照要求将各类证书复印件(需加盖法人公章)装订成册。未按要求提交相关资料的标书，审查不予通过，视为废标。

5、投标文件正本一份，副本二份，电子版投标文件一份(U盘)。

五、报名请携带以下资料(原件及复印件各一份)

1、法人授权委托书、法人身份证、授权委托人身份证。

2、企业法人营业执照副本、开户许可证、安全生产许可证、企业资质证书、配电房维保人员有关证书的复印件。

上述所有资料复印件均须加盖公司公章并装订成册;所有报名资料的原件，须携带投标现场，以备查验。对于未通过审查的投标单位，招标人不予解释。

第二章  项目要求

六、维保范围和责任

1、维保范围

1)-检测技术大楼配电房:干式变压器 1000KVA2台，高压柜2台，低压柜12台。

2)-食品所楼配电房:干式变压器800KVA2台，高压柜14台，直流屏1套，低压柜10台。

3)-库房器械楼配电房:干式变压器1000KVA1台，高压柜:1 台，低压柜:7台。

4)-药检楼配电房:干式变压器630KVA1台;高压柜1台;低压柜:8台，

5)-高压电缆：主、备电源、总配至各分配高压电缆共约1500米，

2、配电房维保内容

1)保证正常供电，配电房工作人员须持高压上岗证上岗，并熟悉电气设备情况，和有关安全措施，按时参与技术培训和安全教育。

2)严格按照操作规程和安全生产规则操作，杜绝违章操作和不安全行为。

3)对设备和安全设施要勤查，发现隐患要及时报告，确保正常安全供电。

4)配电设备由专职人员负责管理和巡视，配电设备的停送电由专业技术人员操作非专业及其他人员禁止操作，复杂的倒闸操作必须执行操作票制度，操作室必须使用电工绝缘工具，绝缘鞋，绝缘手套。高压柜，开关柜状态须做好警示标示，巡视人员必须做好巡视记录。

5)做好防水防鼠防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网，谨防小动物窜入配电间，以防发生意外。

6)严格禁火制度，严禁将易燃易暴危险品带进配电间，严禁在配电间做饭，工作人员必须熟练使用消防器材。

7)严禁无关人员进出，未经培训，不得随便开关操作室内设施和设备，值班人员应经常检查设施设备运作情况，发现隐患及时上报。

8)非工作人员不得擅自进入配电房。

9)遇到紧急事故，应快速准确断电，防止事故扩大。

10)做好维保记录，卫生清洁工作。

2、维保责任

1)中标人每周对招标人的配电设备运行情况进行检查，填写维保清单，并记录检查结果。

2)中标人委派的维保工作人员需持高压上岗证上岗，严格按照操作规程和安全规则操作配电设备，包括配电设备的停送电。

3)中标人接到招标人故障信息后1小时内赶到现场及时排查并解决故障;如遇特殊重大故障，中标人应确保招标人临时用电并尽快维修恢复正常供电。

4)中标人在设备维护过程中发现设备部件老化或判断设备近期有可能出现问题时应书面通知招标人，经招标人确认后方可更换，确保系统安全。

5)维保材料单价低于 200 元的材料由中标人提供，高于 200元的材料由招标人提供(或招标人签字认可后由中标人代购)。

6)中标人每年对所有主设备变压器、高低压配电柜及用电电缆等进行预防性试验并将实验报告提供与招标人。

7）建立用户服务档案。如实记录设备运行状况、检测数据、维保内容等情况，每次巡检必须填写巡检情况记录，由巡检人员和甲方安全管理人员共同进行签字，一式两份，双方各存一份；

8)工程付款

维保费用每6个月支付

9)奖惩维保期间奖罚办法:如服务达到合格等级，不奖不罚。如维保期间发生事故未按规定时间到达现场正确处理将处以中标价的 10%的罚款，并限期整改至合格，承包人承担由此造成的一切损失。

3、付款方式：分两次付款，上半年支付50%即，剩下50%的合同款在维保期满付清。在日常维保过程中更换的损坏设备及相关材料费用按市场优惠价另行结算，维修材料费用由甲方承担，维修材料费用在结清当年维保费用时结算。

第三章  评审方法和标准

### 七、报价要求

本次安徽省食品药品检验研究院内食品所楼、药检楼、库房器械楼、检测技术大楼四栋大楼配电房高低压配电柜、高压电缆及变压器维保服务控制价：柒万元整（小写：70000.00元），供应上报价高于控制价的视为无效报价，供应商应报总价，本次成交后不作调整，供应商须自行考虑相关风险，合理进行报价。

评审方法和标准

- 评审方法

1、综合评分：

1.1评标小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

1.2本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （80分） | 供应商资质 | 1、供应商具有有效期内具备输变电工程专业承包、机电工程施工总承包、市政公用工程施工总成包或电力工程施工总承包贰级资质的得 15 分；贰级资质以下的得2分； 2、供应商具有有效的安全生产许可证得3 分。 注： 响应文件中提供证书扫描件。 | 0-18 分 |
|  | 服务团队 人员实力 | 1、供应商拟为本项目配备项目负责人1人同时持证（ 1 人）： 1）具备机电工程专业二级上注册建造师证书的得 1 分； 2）具有注册安全工程师证书的得 1 分； 3）具有建筑或电气专业高级职称的得 1 分；本项满分3分。 2、供应商拟为本项目配备其他人员（除项目负责人外）中： 1）具有高压上岗证等有关证书的，每提供一人得2分，最高得 6分。 2）具有电力设施操作员证及以上，每提供一人得 2 分， 最高得 4 分。 3）具有注册安全工程师证书的，每提供一人得 1分，最高得2 分。 同一人员具有多项证书的不累计得分。 注：响应文件中须同时提供：1）进场服务人员名单（格式自拟）；2）有效的证书扫描件；以电力设施操作员姓名，按照备案网站人员姓名数量进行打分考核企业实力。 | 0-15分 |
|  | 供应商业绩及业主好评 | 1、自 2020年1 月1 日以来（以合同签订时间为准）， 供应商具有电力设施维修保养合同业绩，每提供一个业绩得4分，本项满分8分。 业绩累计分。 注：（1）响应文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现签订时间、服务内容等相关信息的，须另附业主单位（合同甲方）加盖公章的证明材料扫描件，否则不予认可； - 正在履约或已完成的业绩均予以认可。本项目对正在履约的和已完成项目业绩均予以认可，正在履约业绩同时提供业主单位出具的业绩正在履约且情况良好的证明。履约完成的，同时提供履约完成的证明材料（如验收证明等） 。 - 注：响应文件中提供业主单位（或合同甲方）出具并加盖公章或部门章的履约反馈材料扫描件。同一业绩具有多个履约反馈仅计一次分。 | 0-8 分 |
|  | 认证证书 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的以下证书： - 质量管理体系认证； - 环境管理体系认证； - 职业健康安全管理体系认证；每提供一项证书得 2 分，本项满分 6 分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。 | 0-6 分 |
|  | 人员安排方案 | 根据供应商响应文件中提供的人员安排方案，由磋商小组进行综合评审。 - 人员数量满足项目需求，安排合理得4分； - 人员数量基本满足项目需求，安排有一定的可行性得2分； - 能够提供人员服务，安排有待完善得1分； - 未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 应急措施方案 | 根据供应商响应文件中提供的针对本单位的应急措施方案， 由磋商小组进行综合评审。 - 针对性强，具有可操作性得4分； - 针对性不强，具有一定的可操作性得2分； - 基本可行，措施有待完善得1分； - 未提供的不得分。 | 0-4 分 |
|  | 服务保障及应急预案 | 根据供应商响应文件中提供的服务保障及应急预案，由磋商小组进行综合评审。 - 响应迅速，能够妥善解决问题得4分； - 响应较为及时，基本保障项目需要得2分； - 能够响应服务要求，细节有待完善得1分， - 未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 维保服务方案 | 磋商小组根据供应商对磋商文件采购需求的分析， 而提供的维保服务方案、工作流程等情况进行综合评分： - 方案思路清晰、合理可行、操作性强的，有很强的的针对性的，能完全满足完成本项目的，得6分； - 方案较为贴切、较符合实际、操作性较强的，有一定的针对性的，能较好的完成本项目的，得3分； - 提供一定的服务方案，细节有待完善的，得1分； - 4)未提供的不得分。 | 0-6 分 |
|  | 服务承诺 | 1.供应商承诺每年至少做二次配电房设备预防性实验得6分。 2、供应商承诺委派维保负责人、维保人员采用24小时随时响应工作制的得4分。 3、供应商承诺拟派项目注册安全工程师每月至少对配电房进行一次全面安全巡查并记录的得3分。 注：响应文件中提供满足上述要求的承诺函扫描件，承诺函格式自拟，但须体现相应承诺内容。 | 0-15 分 |
| 价格分 （20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的 最后报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分。其他供应商的价 格分统一按照下列公式计算： - 最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×20％×100 |  |  |

    - 分值汇总

- 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

- 将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得。

- 最终中标人选定以技术资信分+价格分=综合得分最高者中标。

第四章  投标报价汇总表格式

| 项目名称 | （请自行注明标段及及名称） |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 工程质量标准 |  |
| 合同期限 |  |
| 备注 |  |

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标人：       （单位全称、盖章）

投标人代表：   （代表人盖章、签字）

日期：          年      月       日

备注：1投标价格为本次招标范围所有工程内容的报价总额。

安徽省食品药品检验研究院

2025年12月