安徽省食品药品检验研究院电梯维保服务比价采购公告

## 一、项目基本情况

项目名称：安徽省食品药品检验研究院电梯维保服务

采购需求：本项目为安徽省食品药品检验研究院电梯维保服务采购，范围为院内4部电梯。

合同履行期限：合同签订后1年。合同到期后，如成交供应商履约良好，经考核合格，在双方均同意的前提下，可以续签下一年度合同，合同一年一签，最长续签两次。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商具有有效的特种设备安装改造维修许可证资质（含曳引驱动乘客电梯）或有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括安装及修理，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。

采购需求

## 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务期内每半年支付一次。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省食品药品检验研究院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 1 年。合同到期后，如成交供应商履约良好，经考核合格，在双方均同意的前提下，可以续签下一年度合同，合同一年一签，最长续签两次。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省食品药品检验研究院电梯维保服务 所属行业：工业 |

## 二、项目基本情况

拟选择一家成交供应商，为采购人提供电梯维保服务（清包），范围为安徽省食品药品检验研究院共计4台电梯。

## 三、服务需求

采购人在用电梯共计4台，现采购新一期维保单位，维保方式为清包维护保养，（即:提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务），若有配件损坏，所有零部件要求原厂配件，所有更换的零部件须提供一年质保。电梯维保后完成各项检验、测试工作、调试校对，并保证通过第三方有权检测机构的验收。

电梯设备明细如下：

| 序号 | 品牌 | 层站 | 载重 | 速度m/s | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥的斯 | 8/8 | 2000 | 1.0 | 1 |  |
| 2 | 奥的斯 | 8/8 | 800 | 1.0 | 1 |  |
| 3 | 蒂森 | 11/11 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 4 | 蒂森 | 11/11 | 1000 | 1.75 | 1 |  |

1、日常维护保养服务

（1）按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目、电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表，开展维护保养工作；如需调整原保养计划，应提前30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

（2）中标人须为本项目配备1名项目负责人、2名持证电梯维保人员(特种设备作业人员证)提供维保服务，并保证联系电话24小时畅通，维保人员须具备丰富的维保经验，熟悉本项目电梯特点，协调能力强、有责任心。在电梯出现故障和紧急状况时，维保人员须在接电话通知后30分钟内赶至现场进行故障排除，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

(3)中标人须确保电梯在维保期间处于安全良好的运行状态，并在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本，节能降耗。

(4)中标人应为每台电梯的维护保养都建立详细的档案，并定期向采购人提供反映电梯现状的各种数据报告。

(5)在保养期内应配合检验工作，中标人保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核。国家规定的年度检验检测费用【相关所有费用（包含定期检验、电梯荷载制动试验、限速器校验等年检部门强制要求的项目）】由采购人承担。如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由成交供应商负责。每年进行一次全面检查并确保电梯通过特种设备安全监督部门的年检，取得年检报告及合格证。

(6)中标人在履约服务中，因操作不当造成人员伤亡、采购人设备损坏或其他损失的，由中标人承担全部责任。

（7）在电梯显著位置，标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码，公布最近一次维护保养信息，信息至少应当包括维护保养人员、维护保养时间等内容；

（8）建立每部电梯的维护保养和故障处置记录，将电梯维修、保养工作内容、 故障原因、处理方法、所更换零件、维保达到效果、参加人员名单等详情记录到相应工作记录单内，便于采购人电梯维修保养档案管理。对采购人认为没有达标的和后期整改合格的都要记录，随时备查，并在维保服务结束后全部移交采购人。

（9）本项目内任意一部电梯在一个合同年度内累计发生5次及以上非外力因素故障，中标方须按照合同金额的1％向甲方支付违约金。

2、其它服务

（1）负责年度电梯责任保险费；

（2）负责清理电梯机房、轿顶和底坑的卫生并保证整洁；

（3）接受采购人与市场监督等部门的监管意见并负责落实整改；

（4）协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

（5） 派出的维修人员应接受采购人监督，若采购人认为维修人员工作不能尽职尽责，有权要求更换；

（6）负责对我单位物业公司等电梯使用相关人员进行电梯安全及紧急救援培训；

3、工作要求

日常维护保养应遵守的标准包括但不限于：

（1）电梯使用管理与维护保养规则 TSG T5002-2017。

（2）电梯维修规范 GB/T 18775-2009。

（3）电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-2023。

（4）电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 TSG T7005－ 2012。

（5）电梯安装维修作业安全规范 DB11/419-2007。

（6）电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则 DB11/420-2007。

（7）电梯安装使用维护说明书。

（8）维保合同。 如相应标准有变动，参照最新国家标准执行。

（9）现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，熟练掌握所维保电梯原理、结构、性能、安全要求。 中标方定期对作业人员进行安全教育和技术培训，保证作业人员严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。如发现中标方人员不具备相应资质，采购方有权直接解除合同，且由此产生的所有经济损失由中标方全部承担。

（10）作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。若中标方违反约定，作业过程中未服从采购方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，或保养不规范留下隐患，须根据学院电梯维保服务考核办法按次扣除相应的考核 分，并承担由此产生的全部责任。

（11）中标方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，中标方应当返工并承担因此产生的返工费用，并承担由此产生的相关责任。

（12）在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由中标方承担全部责任。

（13）采购人遇有重要活动时，中标人应预先进行全面检查并在采购人进行重要活动的当天安排技术人员到现场，以确保电梯的正常运行。现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

（14）每年进行一次电梯救援演习，每年应进行一次安全技术培训，增加自身专业技能。

（15）合同结束前不得出现发现问题不维修，合同期结束后必须与下家维保公司无缝对接，并且办理好交接手续。

3、责任划分：若电梯出现重大安全事故，安全责任由市场监管部门鉴定确认。 经鉴定后属成交供应商原因造成的设备损失及人身伤亡，均由成交供应商承担。

4、退出机制：在服务期限内，若成交供应商出现以下任意情况之一，采购人将有权解除合同。

（1）未按照维保要求对电梯进行维保，采购人通知后 24 小时内仍未响应；

（2）维修未达到我校验收标准，采购人通知后 24 小时内仍未响应；

（3）消极怠工、服务态度不好，未按照我校管理人员要求进行相关工作，采购人通知后 24 小时内未响应；

（4）两次季度考核等级为“不合格”；

（5）将本项目合同进行转租、转包、分包；

（6）电梯出现重大安全事故，经权威部门鉴定确认维保公司负有责任的。

## 四、报价要求

本项目报总价。报价即为完成本项目一年的全部费用价格，应包含但不限于：日常维保服务费、维修工时费、人员薪酬、 年度电梯责任保险费、设备运输费、税费、培训费、卫生清理费等本项目合同履行所需的全部费用。